Некоммерческое садоводческое товарищество

«ЛЕСНОЕ»
Место нахождения: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, НСТ Лесное, тел. (950) 039-01-47,   Email: CHTLesnoe@yandex.ru
Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» г. Тихвин
ИНН 4715006047, КПП 471501001  БИК 044030653, Р/с 40703810055370106033

УТВЕРЖДЕНА 

на заседании правления 

НСТ «Лесное» 

«___» _________ 2020 года

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в некоммерческом садоводческом

товариществе «Лесное»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая инструкция разработана на основе нормативных документов по пожарной безопасности, устанавливает основные требования пожарной безопасности для отдельных садовых участков, садоводческого товарищества и является обязательными для исполнения правлением НСТ«Лесное» (далее – СТ) и владельцами садовых участков в границах СТ.

Требования пожарной безопасности для размещенных на территории СТ складских помещений, индивидуальных гаражей и др. определяются соответствующими правилами и инструкциями. Правление СТ организует изучение членами СТ и садоводами, ведущими садоводство на территории СТ в индивидуальном порядке, с настоящей инструкции и контроль за ее соблюдением, а также выполнение технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности садовых участков.

Члены СТ и садоводы, ведущие садоводство на территории СТ в индивидуальном порядке, обязаны знать и соблюдать требования настоящей инструкции.

1. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности

возлагается:

а) на председателя правления СТ - на территории СТ, где расположены объекты инфраструктуры и другое имущество общего пользования СТ, а именно: на улицах, проездах, проходах от границ СТ до границ индивидуальных садовых участков, у дренажных канав и колодцах в границах СТ, в помещении правления СТ, на площадке для сбора твѐрдых бытовых отходов (ТБО);
б) на членов СТ и садоводов, ведущих садоводство на территории СТ в индивидуальном порядке, - на принадлежащих им садовых участках с находящимися на них постройками.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЯЗАН:

Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности, организовать проведение инструктажа о мерах пожарной безопасности с членами СТ под роспись. Обеспечить изучение и организовать выполнение настоящей инструкции всеми владельцами садовых участков.

Обеспечить своевременную очистку территории СТ от мусора, опавших листьев, сухой травы.

Периодически не менее 1 раза в квартал проверять: содержание пожарной безопасности территории СТ, где расположены объекты инфраструктуры и другое имущество общего пользования СТ, противопожарного водоснабжения, исправность средств оповещения. 
Обеспечить наличие и исправность на территории СТ первичных средств пожаротушения.

Принимать меры к устранению выявленных нарушений. Обеспечить беспрепятственный подъезд и въезд специальной техники на территорию СТ.

На въезде на территорию СТ разместить указатель с наименованием СТ

и план-схему расположения естественного водоисточника. Следить за исправностью дорог на территории СТ, своевременно производить очистку от снега основных проездов и дорожек, а также подъездов к пожарному водоему.

Обеспечить подъезд к домам, постройкам и пожарному водоему свободным. Не допускать загромождения основных улиц и проездов. 
Обеспечить СТ для целей пожаротушения перевозной пожарной мотопомпой и организовать хранение.
Обеспечить сохранность соответствующих указателей у водоисточника, а так же указателей по направлению движения к нему.
Обеспечить звуковыми сигналами (колокол, рельс и т.п.) для оповещения людей на случай возникновения пожара.
Установить для каждого садового участка противопожарный инвентарь, с которым члены СТ должны прибывать на тушение пожара по сигналам пожарного оповещения (удары в рельс у помещения правления СТ).

3. ЧЛЕНЫ СТ И САДОВОДЫ, ВЕДУЩИХ САДОВОДСТВО НА

ТЕРРИТОРИИ СТ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, ОБЯЗАНЫ:

 Знать и соблюдать правила пожарной безопасности на участках, в жилых (садовых) домах, хозяйственных постройках.

Обеспечить своевременную очистку садового участка от мусора, опавших листьев, сухой травы, отходов при спиливании дикорастущих деревьев и кустов.

Не допускать разведение костров, сжигание отходов на расстоянии

ближе 15 м от домов и построек.

Содержать в исправном состоянии электрические, электробытовые, газовые и керосиновые приборы, печи и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации.

Запрещать курить и пользоваться открытым огнем на чердаке, а также в местах хранения горючих материалов (кладовых, подсобных и т.п. помещениях).

Не допускать хранение в жилом (садовом) доме легковоспламеняемых

жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ) в объеме более 10 л, а так же хранение баллонов с горючими газами.

Обеспечить свой садовый участок (строение) ѐмкостью (бочкой) с водой и ведром или огнетушителем.

Иметь в постоянной готовности средства пожаротушения (бочку с водой и ведро), а также инвентарь (топор или лопата, ведро, огнетушитель) с которым они должны являться на тушение пожара.

Установить газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов вне дома в пристройках, шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входа в дом.

В случае обнаружения запаха газа перекрыть газовые коммуникации и проветрить помещения. При этом запрещается пользоваться открытым огнем, зажигать свет, включать электроприборы.

Обеспечить при закрытии жилого (садового) дома на длительное время плотное закрытие вентилей баллонов с газом.

Не производить электрогазосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места сварочных работ первичными средствами пожаротушения.

После завершения сварочных работ тщательно проверить прилегающие к месту их проведения конструкции, предметы, чтобы исключить возможность их загорания.

Обеспечить монтаж и использование в жилом (садовом) доме и подсобных строениях электрической сети в соответствии с требованиями действующих правил технической эксплуатации электроустановок потребителей «Правил устройства электроустановок».

При закрытии жилого (садового) дома на длительное время электросеть обесточить на вводе садового участка.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

– Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией и неисправными электроприборами, применять электронагревательные приборы без специальных несгораемых подставок.

– Прокладывать плоские электропровода с пластмассовой изоляцией в не

отапливаемых помещениях и по сгораемому оборудованию без асбестовой подкладки.

– Завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок и ниток, подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах, обертывать лампочки бумагой или тканью (нитью).

– Пользоваться временно проложенными участками электропроводки

(времянками).

 При организации печного отопления жилого (садового) дома эксплуатировать печи только на твердом топливе, при этом запрещается:

– Пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий.

– Применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

– Перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие материалы на печах и возле них.

– Топить углем печи, не приспособленные для этого.

– Устанавливать печи в мансардных помещениях.

– Устанавливать на дымовых трубах зонты и дефекторы.

– Применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверцами.

– Топка печей в летний пожароопасных период.

– Использовать для дымовых труб керамические, асбестоцементные и металлические трубы.

– Не оставлять без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие газовые плитки, керогазы, керосинки, топящиеся печи и не поручать наблюдение за ними малолетним детям. Строго пресекать шалость детей с огнем.

4. ДЕЙСТВИЯ НА СЛУЧАЙ ПОЖАРА
Члены СТ и садоводы, ведущих садоводство на территории СТ в индивидуальном порядке, при обнаружении пожара ОБЯЗАНЫ:

а) немедленно поднять пожарную тревогу, с помощью пожарной рынды;
б) сообщить в пожарную охрану через: единую службу спасения в по номеру 112 – все операторы мобильной связи, или единый номер пожарных и спасателей по номеру: 101. При этом
– назвать адрес;

– место возникновения пожара, этаж, число этажей в здании;

– наименование объекта (например линия 22, участок 700  );

– назвать свою фамилию.

в) сообщить председателю правления СТ по телефону 8-______________;
г) Направить садовода для встречи и сопровождения пожарного расчета к месту возникновения пожара.
д) Организовать, до прибытия пожарной охраны, свободный подъезд к месту пожара и тушение пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения (если существует такая возможность и обеспечена безопасность для садоводов, при проведении данных работ);

е) Дать заявку электрику об отключении данного участка от электроэнергии.

ж) Оградить опасную зону, выставить посты и исключить попадание в нее людей
з) По прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, помещениях, в которых возможно нахождение людей, количестве и пожароопасных свойствах веществ и материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара,. 

и) После передачи полномочий по тушению пожара подразделению пожарной охраны член СТ не должен вмешиваться в работу по тушению пожара
После ликвидации пожара правление СТ обязано обеспечить охрану места пожара.

Каждый факт происшедшего пожара должен быть рассмотрен на общем собрании с обсуждением обстоятельств возникновения и развития пожара с принятием необходимых профилактических мер.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Председатель правления СТ, правление СТ, члены СТ и садоводы, ведущих садоводство на территории СТ в индивидуальном порядке, виновные в нарушении настоящей инструкции вне зависимости от характера нарушения и их последствий, несут ответственность в установленном законом порядке.

Председатель правления                                                  _____________/______________/

некоммерческого садоводческого                                         подпись                             (Ф.И.О.)
товарищества «Лесное»
